ОПРОСНЫЙ лист ЗАКАЗА НАСОСНОГО АГРЕГАТА

| Наименование организации, адрес: |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество: |  |
| Должность: |  |
| Код города: |  | Телефон: |  | Факс: |  | E-mail: |  |

| № позиции по схеме: |  |
| --- | --- |
| Предприятие и производство, где устанавливается насос: | Потребность по годам: |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Проектная организация заказчика: | Количество единиц, подлежащих поставке: |
|  | рабочих |  | резервных |  |
|  | ДАННЫЕ СИСТЕМЫ |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | Расход, м3/ч: | максимальный |  |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  |  | минимальный |  |
|  |  |  | номинальный |  |
| Температура окружающего воздуха, оС: | min |  | Напор, потребляемый, м |  |
|  | max |  | Кавитационный запас сети, м |  |
| Класс взрывоопасности помещения по ПУЭ |  | Давление в системе, МПа (кг/см2), изб.: |  |
|  |  | перед входным патрубком |  |
| Назначение насоса |  | после насоса (перед задвижкой) |  |
| СРЕДА, ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ НАСОСОМ | КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ НАСОСА |
| Наименование и процентный состав |  | Опора | на оси |  |
|  |  |  | консоль |  |
|  |  |  | вертикальная |  |
| Температура рабочая, оС |  | Положение | горизонтальное |  |
| Плотность, кг/м3 |  |  | вертикальное |  |
| Вязкость, мм2/с |  |  | полупогружное |  |
| Упругость паров, кг/см2, (абс.) |  | Тип | однокорпусной |  |
| Токсичность по ГОСТ 12.1.005-88 (ПДК), мг/м3 |  |  | двухкорпусной |  |
| Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 |  | Установка рабочего колеса | между опор подшипников |  |
| Взрывоопасность по ГОСТ 12.011-78 |  |  | консольная |  |
| РН для водных растворов |  | ПАРАМЕТРЫ НАСОСА |
| Полимеризация, кристаллизация и т.п. |  | Подача, м3/ ч |  |
| ПРИВОД НАСОСА | Частота вращения, об/мин |  |
| Исполнение по взрывозащите |  | Напор, м |  |
| Степень защиты оболочки (IP54, IP55 и др.) |  | Допускаемый кавитационный запас, м |  |
| Напряжение ,В |  | Материальное исполнение насоса |  |
| Число оборотов, об/мин |  | Режим работы (постоянный, периодический) |  |
| Особые требования |  | Особые требования |  |
| ТРЕБОВАНИЯ К ПРИБОРАМ КИП | УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА НАСОСА |
|  | Тип уплотнения | одинарное |  |
|  |  | двойное |  |
|  |  | сальниковое |  |
|  |  | герметичный насос |  |
|  | План обвязки по API 682 |  |
|  | Особые требования |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ |

# Text boxes

т. +7 831 220-29-02, т./ф +7 831 220-29-03

E-mail: info@vokem.ru, www.vokem.ru

ГК “ВОКЭНЕРГОМАШ”

603032, г. Н Новгород, ул. Памирская, 11